	Item No.
	Item Description

	A303001088
	15Kw 240Vac -01 AUX 65amp

	A9301088
	4Kw 240Vac 3 Phase N/O Contact

	ABB OT32E3
	Switch Disconnector

	ABB OT32E4
	Switch Disconnector

	ATB-4
	4mm Terminal

	ATE-4
	4mm Earth Terminal

	AU2-1A1B
	Aux Contact 1 N/O 1 N/C

	BKN61P10-C
	10 Amp 6KA 1 Phase C/B

	Cable Gland 4.5-7mm
	OBO Betterman Pg9 Gland

	Cable Gland 5.5-10mm
	OBO Betterman Pg11 Gland

	Cable Gland Locknut
	OBO Betterman Pg11 Locknut

	CAL511
	NO/NC AUX Contactor

	Carroll MG32 Metal Gland
	Metal IP68 Rated Cable Glands

	Elko CRM91-H
	Multifunction Time Relay

	FX1002
	1no-1nc Aux Switch- Front MO

	GE CL25A300T
	General Electric Contactor 32A

	GMC-40
	18.5KW 240V 4p N/O Contactor

	GMC-9
	4Kw 240Vac 3 Phase N/O Contact

	GTK-22-1.6
	Overload 1 -1.6amps

	GTK-22-2.5
	Overload 1.6 to 2.5 Amps

	INT69 DMY
	Motor Protection Module

	Large Electrical Box
	ABB 310 x 240 x 180

	LN2020GR
	20mm Locked Nut

	LN2032GR
	32mm Locked Nut

	Lovato SMIB48
	Motor Circuit Breaker 17-23kW

	MAC3
	Float Switch

	MC-18b
	LS 18Amp Contactor

	MC-22b
	LS 22Amp Contactor

	Mean Well DR75-24
	Switching Power Supply

	MMS-32H 32
	22-32 Amp Motor Protection CB

	MMS-32S 32
	25-32 Amp Motor Protection C/B

	MMS-32S 6
	4-6 Amp Motor Protection C/B

	MMS-32S-8
	5-8 Amp Motor Protection C/B

	MQ-A03
	SKY Solenoid Coil c/w Junction

	MS11610
	5-8 Amp Motor Protection C/B

	Omkron Relay
	LY2N 24v Relay

	PKZMO-10
	Moeller MP CB 6.3-10Amps

	PVC 32mm Nipple
	32mm Nipple

	Siemens 3RH1921-1EA11
	Sirius Aux Contactor 10A

	Siemens 3RH1921-1EA11
	Sirius Aux Contactor 10A

	Siemens 3RU2126-4CB0
	Sirius Overload Relay 11kW

	Siemens 3RU2126-4CB0
	Sirius Overload Relay 11kW

	Siemens 5SY4
	Sentron Circuit Breaker

	Siemens 5SY4
	Sentron Circuit Breaker

	Siemens G/150508-E02
	Contactor

	Siemens G/150508-E02
	Contactor

	TA25DU1.4
	Overload 1.0 to 1.4 Amps

	TA25DU25
	Overload 6 to 8.0 Amps

	Tecnocabiaggi Transformer
	TNC170031 50kW



