| Item No. | Item Description |
| --- | --- |
| A303001088 | 15Kw 240Vac -01 AUX 65amp |
| A9301088 | 4Kw 240Vac 3 Phase N/O Contact |
| ABB OT32E3 | Switch Disconnector |
| ABB OT32E4 | Switch Disconnector |
| ATB-4 | 4mm Terminal |
| ATE-4 | 4mm Earth Terminal |
| AU2-1A1B | Aux Contact 1 N/O 1 N/C |
| BKN61P10-C | 10 Amp 6KA 1 Phase C/B |
| Cable Gland 4.5-7mm | OBO Betterman Pg9 Gland |
| Cable Gland 5.5-10mm | OBO Betterman Pg11 Gland |
| Cable Gland Locknut | OBO Betterman Pg11 Locknut |
| CAL511 | NO/NC AUX Contactor |
| Carroll MG32 Metal Gland | Metal IP68 Rated Cable Glands |
| Elko CRM91-H | Multifunction Time Relay |
| FX1002 | 1no-1nc Aux Switch- Front MO |
| GE CL25A300T | General Electric Contactor 32A |
| GMC-40 | 18.5KW 240V 4p N/O Contactor |
| GMC-9 | 4Kw 240Vac 3 Phase N/O Contact |
| GTK-22-1.6 | Overload 1 -1.6amps |
| GTK-22-2.5 | Overload 1.6 to 2.5 Amps |
| INT69 DMY | Motor Protection Module |
| Large Electrical Box | ABB 310 x 240 x 180 |
| LN2020GR | 20mm Locked Nut |
| LN2032GR | 32mm Locked Nut |
| Lovato SMIB48 | Motor Circuit Breaker 17-23kW |
| MAC3 | Float Switch |
| MC-18b | LS 18Amp Contactor |
| MC-22b | LS 22Amp Contactor |
| Mean Well DR75-24 | Switching Power Supply |
| MMS-32H 32 | 22-32 Amp Motor Protection CB |
| MMS-32S 32 | 25-32 Amp Motor Protection C/B |
| MMS-32S 6 | 4-6 Amp Motor Protection C/B |
| MMS-32S-8 | 5-8 Amp Motor Protection C/B |
| MQ-A03 | SKY Solenoid Coil c/w Junction |
| MS11610 | 5-8 Amp Motor Protection C/B |
| Omkron Relay | LY2N 24v Relay |
| PKZMO-10 | Moeller MP CB 6.3-10Amps |
| PVC 32mm Nipple | 32mm Nipple |
| Siemens 3RH1921-1EA11 | Sirius Aux Contactor 10A |
| Siemens 3RH1921-1EA11 | Sirius Aux Contactor 10A |
| Siemens 3RU2126-4CB0 | Sirius Overload Relay 11kW |
| Siemens 3RU2126-4CB0 | Sirius Overload Relay 11kW |
| Siemens 5SY4 | Sentron Circuit Breaker |
| Siemens 5SY4 | Sentron Circuit Breaker |
| Siemens G/150508-E02 | Contactor |
| Siemens G/150508-E02 | Contactor |
| TA25DU1.4 | Overload 1.0 to 1.4 Amps |
| TA25DU25 | Overload 6 to 8.0 Amps |
| Tecnocabiaggi Transformer | TNC170031 50kW |