	Item No.
	Item Desciption

	Valves
	

	2026-0404
	Heldon Magnetic Chk Valve 1/4"

	2026-0606
	Heldon Magnetic Chk Valve 3/8"

	211-0808
	Union 1/2" x 1/2"

	217-1208
	Reducing Bush 3/4" x 1/2"

	2201-0608
	Capped Angle Valve 3/8" x 1/2"

	2220-0404
	Heldon 1/4" MF Capped Valve re

	2403-1010
	Heldon Solenoid Valve 5/8"

	2403-1010
	Heldon Solenoid Valve 5/8"

	2403-1414
	Solenoid Valve 7/8" Solder

	2403-1414
	Solenoid Valve 7/8" Solder

	2600-061220
	Heldon Rotolock Valve 3/8" x 3

	2600-061220
	Heldon Rotolock Valve 3/8" x 3

	2600-061620
	Heldon Rotolock Valve 3/8: x 1

	2600-061620
	Heldon Rotolock Valve 3/8: x 1

	2600-081620
	Heldon Rotolock Valve 1/2" x 1

	2600-081620
	Heldon Rotolock Valve 1/2" x 1

	2600-142030-1LC
	Heldon Rotolock Valve 7/8" x 1

	2600-142030-1LC
	Heldon Rotolock Valve 7/8" x 1

	V02J Valve
	Rotolock Valve 1 3/4" x 1 1/8"

	V07J Valve
	Rotolock Valve 1 ¼" x 7/8"

	Sight Glasses
	

	612-121
	Heldon Sight Glass -Plated Ste

	655-0808H
	Heldon Sight Glass 1/2" x 1/2"

	665-0606H
	Heldon Sight Glass 3/8" with l

	670-2222
	Sight Gl Sing Port 1 3/8" ID

	681-14
	Sight Glass 7/8"

	SA13FM
	Sight Glass 3/8: MF x 3/8" FMF

	SG58MF
	Sight Glass 5/8" Male & Female

	SGFM12
	Sight Glass M & F 1/2"

	VU15
	Sight Glass 5/8" MF

	Copper Fittings
	

	1009-1008
	Coupling 5/8'' ID x 1/2'' ID

	1009-1010
	Coupling 5/8'' ID x 5/8'' ID

	1009-1208
	Coupling 3/4'' ID  x 1/2'' ID

	1009-1210
	Coupling 3/4'' ID x 5/8'' ID

	1009-2214
	Coupling 1-3/8'' ID x 7/8'' ID

	1009-2626
	Coupling 1 5/8" ID x 1 5/8" ID

	1022-1212
	Elbow Male/Female 3/4" x 3/4"

	1022-1818
	Elbow Male/Fem 1-1/4" x 1-1/4"

	1024-0606
	Elbow Female  3/8" x 3/8"

	1024-0808
	Elbow Female  1/2" x 1/2"

	1024-1212
	Elbow Female  3/4" x 3/4"

	104-3434
	Elbow Shrt Rad 2-1/8" x 2-1/8"

	1049-080808
	Tee 1/2" x 1/2" x 1/2"

	1049-121212
	Tee 3/4" x 3/4" x 3/4"

	1049-222222
	Tee 1-3/8 x 1-3/8 x 1-3/8

	1105-06
	Bonnet 3/8"

	1105-08
	Bonnet 1/2"

	1105-10
	Bonnet 5/8"

	1110-04
	Flare Washer 1/4"

	1110-06
	Flare Washer 3/8"

	1110-08
	Flare Washer 1/2"

	1110-10
	Flare Washer 5/8"

	1115-06
	Pipe Clips 3/8"

	1115-08
	Pipe Clips 1/2"

	1115-10
	Pipe Clips 5/8"

	1120-08
	End Cap 1/2"

	1120-10
	End Cap 5/8"

	1120-12
	End Cap 3/4"

	1120-14
	End Cap 7/8"

	1120-18
	End Cap 1-1/8"

	1120-22
	End Cap 1-3/8"

	1120-34
	End Cap 2-1/8"

	1120-42
	End Cap 2-5/8"

	201-0806
	Union 1/2" x 3/8"

	211-0808
	Union 1/2" x 1/2"

	217-1208
	Reducing Bush 3/4" x 1/2"

	232-040404
	Tee 1/4" x 1/4" x 1/4"

	302-0402
	Forged Elbow 1/4" x 1/8"

	302-0404
	Forged Elbow 1/4"MSAE  x 1/4"

	501-1010
	Flare Nut 5/8"

	502-0606
	Forged F/ Proof Flare Nut 3/8"

	57-0402
	Union 1/4' Sch x 1/8" MNPT

	59-0404
	Sch Step Union

	85-08
	MNPT Plug 1/2"

	85-12
	MNPT Plug 3/4"

	H1500
	Union 1/4"MF SAE x 1/8"MBSP

	S-9420
	Henry Liquid Level Switch



